## Tilboðsblað
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
Magnskrá
TILBOÐSVERÐ SUNDURLIÐAST MEÐ EFTIRFARANDI HÆTTI SAMKVÆMT NEÐANGREINDUM VERKÞÁTTUM:
Nr. | HEITI VERKÞÁTTAR | FJÁRHÆÐ
1 | AÐSTAÐA OG JARÐVINNA | 0
2 | BURÐARVIRKI | 0
3 | LAGNIR | 0
4 | RAFKERFI | 0
5 | FRÁGANGUR INNANHÚSS | 0
6 | INNRÉTTINGAR OG FASTUR BÚNAÐUR | 0
7 | FRÁGANGUR UTANHÚSS | 0
8 | FRÁGANGUR Á LÓÐ | 0
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: |  | 0
Almennar leiðbeiningar við útfyllingu tilboðsskjals:
Bjóðendur skulu tilgreina einingarverð sitt í grænum dálki í magnskrá og skila inn útfylltri magnskrá með tilboði.
Sé ekki gefið upp einingarverð fyrir verklið í verkþátt verður það túlkað með þeim hætti að einingaverð þess verkliðs sé innifalið í öðrum verkliðum.
Allar magntölur í magnskrá eru áætlaðar og geta breyst á verktímanum. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur um breytingu á einingaverðum þó svo að magn einstakra liða aukist eða minnki eða jafnvel falli út. Einungis verður greitt fyrir sannanlega unnið magn samkvæmt mælingum framkvæmdum af fulltrúa verkkaupa og verktaka.
Í einingarverðum skal innifalinn ALLUR KOSTNAÐUR verktaka sem þarf til að fullgera verkið samkvæmt teikningum og verklýsingum án nokkurrar takmörkunar, nema slíkt sé sérstaklega tekið fram í verklýsingum, þar með talið allt efni, öll vinna eða annað það sem þarf til að skila fullfrágengnu verki sama hvaða nafni það nefnist.
Upplýsingar um hvað er m.a. innifalið Öll upptalning á því hvað er innifalið í einingarverðum er eingöngu til upplýsinga og ber ekki að túlka með þeim hætti að það sem þar er ótalið er sé ekki innifalið í einingarverð.

## 1 Aðstaða og Jarðvinna
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
1 | Aðstaða og jarðvinna
1.1 | Aðstaða
1.1.1 | Uppsetning, rekstur vinnustaðar og lokafrágangur |  | 1 | heild |  | 0
1.1.2
1.1.3 | Girðingar
| a) Girðing |  | 330 | m |  | 0
| b) Gönguhlið |  | 1 | stk |  | 0
| c) Aksturshlið |  | 1 | stk |  | 0
| Kafli 1.1 - Samtals: |  |  |  |  | 0
1.2 | Umhverfisvottun
1.2.1 | Svansvottun (innifalið í öðrum liðum)
Kafli 1.2 - Samtals:
1.3 | Mælingar (innifalið í öðrum liðum)
Kafli 1.3 - Samtals:
1.4 | Jarðvinna
1.4.1 | Gröftur
| a) Uppgrafið efni sem er endurnýtt í landmótun á staðnum |  | 6800 | m3 |  | 0
| b) Uppgrafið efni sem er flutt brott |  | 3400 | m3 |  | 0
1.4.2 | Klapparskeringar (ekki tilboðsliður)
1.4.3 | Fyllingar
1.4.3.1 | Fyllingar undir steypt mannvirki og inn í húsgrunn og að sökklum
| a) Fyllingar |  | 6900 | m3 |  | 0
| b) Þjöppunarpróf |  | 2 | stk |  | 0
1.4.3.2 | Fyllingar undir yfirborðsfrágang landmótunar
| a) Burðarlag undir malbik |  | 673 | m3 |  | 0
| b) Fyllingar undir ecoraster |  | 439 | m3 |  | 0
| c) Fyllingar undir gervigras |  | 111 | m3 |  | 0
| d)Fyllingar undir playtop fallvarnarefni |  | 676 | m3 |  | 0
| e)Fyllingar undir hellulagnir |  | 531 | m3 |  | 0
| f)Fyllingar undir sandkassasvæði |  | 47 | m3 |  | 0
| g)Fyllingar undir tröppur |  | 21 | m3 |  | 0
| h)Fyllingar undir annað, s.s. grjót, kantsteina, gróðurkassa o.fl |  | 502 | m3 |  | 0
1.4.4 | Jarðvinna vegna lagna
1.4.4.1 | Siturbeð fyrir regnvatn |  | 1 | heild |  | 0
1.4.4.2 | Lagnaskurðir
| a) Lagnaskurðir 0-1,2 dýpt |  | 600 | m |  | 0
| b) Lagnaskurðir 1,2-2,0 m dýpt |  | 140 | m |  | 0
| c) Frágangur drenlagna |  | 40 | m |  | 0
| d) Gröftur fyrir og frágangur við brunna |  | 11 | stk |  | 0
| e) Gröftur fyrir fitugildru |  | 1 | heild |  | 0
1.4.4.3 | Skurður fyrir jarðstrengi eða pípur |  | 300 | m |  | 0
1.4.4.4 | Mæla, reisa og grafa holur fyrir ljósastólpa
| a) 6m stólpar |  | 24 | stk |  | 0
| b) 9m stólpar |  | 1 | stk |  | 0
| Kafli 1.4 - Samtals: |  |  |  |  | 0
KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | [5 empty] | 0

## 2 Burðarvirki-200422
Uppfært 20.04.2022
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
2 | BURÐARVIRKI
2.1 | Steypumót
2.1.2 | Undirstöðumót |  |  |  |  | 0
2.1.2.1 | - Áferðakrafa M1, Beinir fletir |  | 137.0416 | m2 |  | 0
2.1.2.2 | - Áferðakrafa M1, Bognir fletir |  | 3.9584 | m2 |  | 0
2.1.3 | Veggjamót |  |  |  |  | 0
2.1.3.1 | - Áferðakrafa M1, Beinir fletir |  | 15.9946 | m2 |  | 0
2.1.3.2 | - Áferðakrafa M2, Beinir fletir |  | 13.1466 | m2 |  | 0
2.1.3.3 | - Áferðakrafa M3, Beinir fletir |  | 280 | m2 |  | 0
2.1.4 | Kantmót |  |  |  |  | 0
2.1.4.1 | - Áferðakrafa M2 |  | 10.178 | m |  | 0
2.1.5 | Úrtök og göt - Uppfært 20. apríl 2022 |  |  |  |  | 0
2.1.5.1 | - Úrtök í sökkulveggi < 0,2m2 |  | 10 | stk |  | 0
2.1.5.2 | - Úrtök í botnplötu < 0,2m2 |  | 88 | stk |  | 0
| Kafli 2.1 - Samtals: |  |  |  |  | 0
2.2 | Járnbending
2.2.1 | Bendistál |  |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Bendistál, K8-K25 |  | 14900 | kg |  | 0
| Kafli 2.2 - Samtals: |  |  |  |  | 0
2.3 | Steinsteypa
2.3.1 | Steypa nr. 1: C25/30:XC1-25 |  | 19.6571 | m3 |  | 0
2.3.2 | Steypa nr. 2: C20/25:XC1-25 |  | 143.81 | m3 |  | 0
2.3.3 | Steypa nr. 3: C25/30:XF1/XC4-25 |  | 63.275 | m3 |  | 0
2.3.4 | Steypa nr. 4: C35/45:XF3/XC4-25 |  | 7.396 | m3 |  | 0
2.3.5 | Rörasladdað yfirborð (F1) |  | 3.66 | m2 |  | 0
2.3.6 | Sléttað og glattað yfirborð (F2) |  | 1147.94 | m2 |  | 0
2.3.7 | Vélslípað yfirborð (F3) |  | 49.04 | m2 |  | 0
| Kafli 2.3 - Samtals: |  |  |  |  | 0
2.4 | Forsteyptar einingar
2.4.1 | Sökklar með forsteyptum einingum
2.4.1.1 | -Sökklar einangraðir, beinir |  | 180 | m |  | 0
2.4.1.2 | -Sökklar einangraðir, beinir, hækkaðir kantar |  | 27 | m |  | 0
2.4.1.3 | -Sökklar, einangraðir, bognir |  | 13 | m |  | 0
2.4.1.4 | -Sökklar, einangraðir, bognir, hækkaðir kantar |  | 5 | m |  | 0
2.4.1.5 | -Sökklar einangraðir, beinir (hús á lóð) |  | 20 | m |  | 0
2.4.1.6 | -Sökklar, óeinangraðir, beinir (hús á lóð) |  | 28 | m |  | 0
2.4.1.7 | -Sökklar, óeinangraðir, beinir |  | 13 | m |  | 0
2.4.1.8 | -Sökklar, óeinangraðir, bognir |  | 15 | m |  | 0
| Kafli 2.4 - Samtals: |  |  |  |  | 0
2.5 | Einangrun
2.5.1 | Einangrun að jörðu - Uppfært 20. apríl 2022
2.5.1.1 | - Einangrun undir plötu | EPS 100 mm, rúmþyngd a.m.k. 24 kg/m3 | 1216 | m2 |  | 0
2.5.1.2 | - Einangrun innan á sökkla, bein | EPS 50 mm, rúmþyngd a.m.k. 24 kg/m3 | 110 | m2 |  | 0
2.5.1.3 | - Einangrun innan á sökkla, bogin | EPS 50 mm, rúmþyngd a.m.k. 24 kg/m3 | 10 | m2 |  | 0
2.5.1.4 | - Einangrun utan á sökkla, bein | Steinull 100 mm, rúmþyngd a.m.k. 125 kg/m3 | 170 | m2 |  | 0
2.5.1.5 | - Einangrun utan á sökkla, bogin | Steinull 100 mm, rúmþyngd a.m.k. 125 kg/m3 | 18 | m2 |  | 0
| Kafli 2.5 - Samtals: |  |  |  |  | 0
2.6 | Timburvirki
2.6.1 | KLT-einingar |  |  |  |  | 0
2.6.1.1 | - KLT veggeiningar 120mm (L/C5s) | Útveggir, almennt | 131.5 | m2 |  | 0
2.6.1.2 | - KLT veggeiningar 120mm (L/C5s) | Útveggir, sýnilegt yfirborð að innanverðu. | 662.8 | m2 |  | 0
2.6.1.3 | - KLT veggeiningar 200mm (C5s) | Útveggir, almennt | 29.2 | m2 |  | 0
2.6.1.3 | - KLT veggeiningar 120mm (L/C5s) | Innveggir, almennt | 399.59 | m2 |  | 0
2.6.1.4 | - KLT veggeiningar 120mm (L/C5s) | Innveggir, sýnilegt yfirborð öðrum megin | 122.71 | m2 |  | 0
2.6.1.5 | - KLT veggeiningar 120mm (L/C5s) | Innveggir, sýnilegt yfirborð báðum megin | 7.5 | m2 |  | 0
2.6.1.5 | - KLT veggeiningar 100mm (L/C5s) | Veggir húsa á lóð | 97.94 | m2 |  | 0
2.6.1.6 | - KLT veggeiningar 100mm (L/C5s) | Innveggir, almment | 252.5 | m2 |  | 0
2.6.1.7 | - KLT milligólf 240mm (L/C7s-2) |  | 214 | m2 |  | 0
2.6.1.8 | - KLT þakplata 180mm (L/C5s) |  | 733 | m2 |  | 0
2.6.1.9 | - KLT þakplata 100mm (L/C3s) |  | 50 | m2 |  | 0
2.6.1.10 | - KLT þakplata/kantar hjá þakgluggum, 80mm (L/C3s) |  | 28.8 | m2 |  | 0
2.6.1.11 | - KLT-biti H x B 1000 mm x 120 mm |  | 11.1 | m |  | 0
2.6.1.12 | - KLT-biti H x B 950 mm x 120 mm |  | 17.975 | m |  | 0
2.6.1.13 | - KLT-biti H x B 132 mm x 120 mm |  | 19.493 | m |  | 0
2.6.1.14 | - KLT-biti H x B 216 mm x 120 mm |  | 5.248 | m |  | 0
2.6.1.15 | - KLT-biti H x B 1450 mm x 120 mm |  | 12.235 | m |  | 0
2.6.1.16 | - KLT-biti H x B 540 mm x 120 mm |  | 15.3 | m |  | 0
2.6.2 | Límtre - Bognir Veggir |  |  |  |  | 0
2.6.2.1 | -Bognir veggir með ytri radíus 2,3 m | Sýnilegt yfirborð að innanverðu | 32.5155 | m2 |  | 0
2.6.2.2 | -Bognir veggir með ytri radíus 1,0 m |  | 8.4823 | m2 |  | 0
2.6.2.3 | -Bognir veggir með ytri radíus 1,0 m | Sýnilegt yfirborð beggja vegna. | 2.8274 | m2 |  | 0
2.6.3 | Límtré - Bitar |  |  |  |  | 0
2.6.3.1 | - Límtrésbiti H x B 216 mm x 210 mm |  | 3.1 | m |  | 0
2.6.3.2 | - Límtrésbiti H x B 405 mm x 160 mm |  | 72.168 | m |  | 0
2.6.3.3 | - Límtrésbiti H x B 405 mm x 185 mm |  | 7.943 |  |  | 0
2.6.3.4 | - Límtrésbiti H x B 405 mm x 210 mm |  | 5.1 | m |  | 0
2.6.3.5 | - Límtrésbiti H x B 450 mm x 160 mm |  | 4.8 | m |  | 0
2.6.3.6 | - Límtrésbiti H x B 500 mm x 140 mm |  | 17.6 | m |  | 0
2.6.3.7 | - Límtrésbiti H x B 540 mm x 140 mm |  | 29 | m |  | 0
2.6.3.8 | - Límtrésbiti H x B 540 mm x 185 mm |  | 14.5 | m |  | 0
2.6.3.9 | - Límtrésbiti H x B 540 mm x 210 mm |  | 29.1 | m |  | 0
2.6.3.10 | - Límtrésbiti H x B 540 mm x 280 mm |  | 14.556 | m |  | 0
2.6.3.11 | - Límtrésbiti H x B 600 mm x 210 mm |  | 6.5 | m |  | 0
2.6.3.12 | - Límtrésbiti H x B 1305 mm x 140 mm |  | 12 | m |  | 0
2.6.3.13 | - Límtrésbiti H x B 320 mm x 140 mm |  | 8.935 | m |  | 0
2.6.3.14 | - Límtrésbiti H x B 950 mm x 160 mm |  | 8.442 | m |  | 0
2.6.3.15 | - Límtrésbiti H x B 360 mm x 210 mm |  | 72.4 | m |  | 0
2.6.3.16 | - Límtré, bognir þakkantar |  | 11.3097 | m |  | 0
2.6.4 | Göt í einingar - Uppfært 20. apríl 2022 |  |  |  |  | 0
2.6.4.1 | - Göt í veggi < 0,2 m2 |  | 132 | stk |  | 0
2.6.4.2 | - Göt í veggi, 0,2 m2 < flatarmál < 0,5 m2 |  | 3 | stk |  | 0
2.6.4.3 | - Göt í veggi > 0,5 m2 |  | 5 | stk |  | 0
2.6.4.4 | - Raufar breidd 100-300 mm, dýpt 50-100 mm |  | 42 | m |  | 0
2.6.4.5 | - Raufar breidd 300-500 mm, dýpt 50-100 mm |  | 12 | m |  | 0
2.6.4.6 | - Úrtök fyrir R/Tdósir í veggi Ø68 mm |  | 145 | stk |  | 0
2.6.4.7 | - Úrtök fyrir veggdósir í veggi Ø49 mm |  | 15 | stk |  | 0
2.6.4.8 | - Innfelld Ø25 mm lögn fyrir rör/barka í veggi |  | 180 | m |  | 0
2.6.5 | Fjaðrandi hljóðvistarborðar - Uppfært 20. apríl 2022 |  |  |  |  | 0
2.6.5.1 | Sylodyn NC, breidd 100 mm, eða sambærilegt |  | 115 | m |  | 0
2.6.5.2 | Sylodyn NC, breidd 120 mm, eða sambærilegt |  | 744 | m |  | 0
2.6.5.3 | Sylodyn ND, breidd 120 mm, eða sambærilegt |  | 95 | m |  | 0
2.6.5.4 | Sylodyn NF, breidd 120 mm, eða sambærilegt |  | 8 | m |  | 0
2.6.5.5 | Sylodyn NC í skilum milli veggja og á milli platna |  | 203.76 | m |  | 0
| Kafli 2.6 - Samtals: |  |  |  |  | 0
2.7 | Stálvirki
2.7.1 | Stálsúlur |  | 163.2327 | kg |  | 0
| Kafli 2.7 - Samtals: |  |  |  |  | 0
KAFLI 2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | [5 empty] | 0

## 3 Lagnir
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | HEILDARVERÐ
3 | LAGNIR
3.1 | Frárennslislagnir
3.1.1 | Fráveitulagnir í jörðu
Drenlagnir
| ø110 PVC Drenlagnir, frágangur á möl og dúk hjá jarðvinnuverktaka, lagnir fyrir siturbeð og sandkassa. Sjá nánar í verklýsingu. |  | 70 | m | 0
| ø110 PVC Drenlagnir, frágengnar með dúk og möl sjá nánar í verklýsingu |  | 40 | m | 0
| Regnvatnslagnir |  |  |  | 0
| ø110 PVC |  | 350 | m | 0
| ø150 PVC |  | 120 | m | 0
| Frárennslislagnir |  |  |  | 0
| ø110 PVC |  | 340 | m | 0
| ø150 PVC |  | 60 | m | 0
3.1.2 | Fráveitulagnir ofan botnplötu |  |  |  | 0
| ø50 PP |  | 80 | m | 0
| ø70 PP |  | 5 | m | 0
| ø110 PP |  | 40 | m | 0
| ø70 PEH |  | 130 | m | 0
3.1.3 | Niðurföll |  |  |  | 0
| GN1 - Gólfniðurfall niðurvísandi, DN50 með lyktarloku og ryðfrí rist. |  | 18 | stk | 0
| GN2 – Niðurfallsbrunnur í eldhús, niðurvísandi, DN70, úr ryðfríu stáli og með 500x500 rist úr ryðfríu stáli. stáli. |  | 1 | stk | 0
| GN3 - Gólfniðurfall niðurvísandi (GN3), DN50 úr plasti með lyktarloku og rist 800x80 mm úr ryðfríu stáli. Um er að ræða sturtuniðurfall og skal frágangur við gólfefni vera vatnsþéttur. Til viðmiðunar eru niðurföll frá Unidrain af gerðinni „Classic line“. |  | 1 | stk | 0
| GN4 – Niðurfallsrist í eldhús, niðurvísandi, DN70, úr ryðfríu stáli og með 1000x100 rist úr ryðfríu stáli. |  | 2 | stk | 0
| GN5 – Niðurfall í lóð, niðurvísandi, DN100, 100x100 ryðfrí rist, með sandfangi. Rist og karmur skulu gerð fyrir álagsflokk B125. |  | 8 | stk | 0
| GN6 – Niðurfallsbrunnur DN200 með 250x250 mm steypujárnsrist með sandfangi a.m.k. 30 l. Rist og karmur skulu gerð fyrir álagsflokk C250. |  | 18 | stk | 0
| ÞN1 - þakniðurfall hliðarvísandi DN70, skal útbúið hitaþræði eða sambærilegum búnaði sem tryggir að ekki frjósi í niðurfallinu, hitaþráður skal einnig liggja niður fallstamma að tengingu í jörðu, niðurfallið skal drena við þakdúk og vera með gataða framlengingu að yfirborðsniðurfalli. |  | 20 | stk | 0
| ÞN2 - Öryggisyfirfall, hliðarvísandi þakniðurfall, DN50 með áföstum kraga úr þakpappa. Til viðmiðunar er SitaEasy Plus. |  | 20 | stk | 0
3.1.4 | Útloftunartúður |  |  |  | 0
| Útloftunartúður DN100 |  | 4 |  | 0
3.1.5 | Brunnar |  |  |  | 0
| ø600 Frárennslisbrunnur úr plasti, hæð 1-2,5 m, með steypujárnsloki eins og lýst er í verklýsingu |  | 11 | stk | 0
3.1.6 | Fituskilja |  |  |  | 0
| Fituskilja NS4 ásamt vöktunarbúnaði. Fituskilja nr.43013U frá Borgarplasti með DN100 tengistútum til viðmiðunar. Sjá nánari lýsingu á frágang í verklýsingu. |  | 1 | stk | 0
| ø600 Sýnatökubrunnur úr plasti, hæð 1-2,5 m, með steypujárnsloki eins og lýst er í verklýsingu |  | 1 | stk | 0
3.1.7 | Hreinsun og prófanir |  |  |  | 0
| Hreinsun og prófanir |  | 1 | heild | 0
| Kafli 3.1 - Samtals: |  |  |  | 0
3.2 | Neysluvatnslagnir
3.2.1 | Lagnir og tengistykki
| PEX rör í rör ø16x2,2 |  | 290 | m | 0
| PEX rör í rör ø20x2,8 |  | 15 | m | 0
| PEX rör í rör ø25x3,5 |  | 580 | m | 0
| Álpex ø16x2,2 |  | 220 | m | 0
| Álpex ø20x2,8 |  | 200 | m | 0
| Álpex ø25x3,5 |  | 60 | m | 0
| Álpex ø16x2,2 m. einangrun |  | 80 | m | 0
| Álpex ø20x2,8 m. einangrun |  | 5 | m | 0
| Álpex ø25x3,5 m. einangrun |  | 40 | m | 0
| Álpex ø32x4,5 m. einangrun |  | 35 | m | 0
| Foreinangrarðar lagnir úr pex, (elipex) ø16x2.2 |  | 70 | m | 0
| Foreinangrarðar lagnir úr pex, (elipex) ø25x3,5 |  | 100 | m | 0
| Kerfi 1N1 - Tengigrind neysluvatns |  |  |  | 0
| Sía DN50 |  | 1 | stk | 0
| Stopploki ryðfrítt stál DN 50 |  | 1 | stk | 0
| Tæmingarloki 1/2" |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 50 |  | 1 | stk | 0
| Þrýstimælir 0-10 bar 1/2" með 1/2" loka |  | 1 | stk | 0
| Hitamælir 0-100°C 1/2" |  | 1 | stk | 0
| Segulloki, DN15. Tengdir við rofa á vegg í viðkomandi rýmum |  | 8 | stk | 0
| Kerfi 1N1 - Tengigrind neysluvatns |  |  |  | 0
| Stopploki ryðfrítt stál DN 15 |  | 3 | stk | 0
| Stopploki ryðfrítt stál DN 40 |  | 4 | stk | 0
| Stopploki svart stál DN 40 |  | 2 | stk | 0
| Tæmingarloki 1/2" |  | 1 | stk | 0
| Tæmingarloki ryðfrír 1/2" |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 40 |  | 1 | stk | 0
| Öryggisloki, 10 bar, 4 m3/klst |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 32 |  | 1 | stk | 0
| Mótorloki DN25, kvs = 8,0, með actuator með 0-10V stýrimerki. Loki skal vera með stöðuvísi og geta lokað á móti 6 bar mismunaþrýsting yfir loka. Með loka skal koma stýring og hitanemi eins og lýst er í verklýsingu. Til viðmiðunar er ECL rafeindastýrð stjórnstöð frá Danfoss. Miðað er við að lokum og stýringu sé skilað fulluppsettum og tilbúnum til notkunar. |  | 1 | stk | 0
| Vatnshitastýrður mótorloki, AVTB, DN15, kvs 1,9, Svið 0-30°C 1HSL01 |  | 1 | stk | 0
| Mismunaþrýstijafnari AVP, DN20 kvs 6, svið 0,3-2,0 bar |  | 1 | stk | 0
| Dæla, lyftihæð 40 kPa við 0,6 m3/klst 1DÆ01 dæla skal koma með innbyggðri álagsstýringu/hraðastýringu |  | 1 | stk | 0
| Varmaskiptir, kalt vatn (6-65°), heitt vatn 75°-25°C afl = 300 kW , hámarksþrýstifall 25 kPa, hámarksrennsli 1,5 m/s, 1VSK01 |  | 1 | stk | 0
| Þensluker, 1N1-ÞK-001, Rúmmál 10 Ltr, forþrýstingur 4 bar |  | 1 | stk | 0
| Þrýstimælir 0-10 bar 1/2" með 1/2" loka |  | 5 | stk | 0
| Hitamælir 0-100°C 1/2" |  | 5 | stk | 0
3.2.3 | Hreinsun, prófanir og stillingar |  |  |  | 0
| Hreinsun, prófanir og stillingar |  | 1 | heild | 0
3.2.4 | Merkingar |  |  |  | 0
| Merkingar |  | 1 | heild | 0
| Kafli 3.2 - Samtals: |  |  |  | 0
3.3 | Hitalagnir
3.3.1 | Lagnir og tengistykki
| DN 10, svart stál |  | 25 | m | 0
| DN 15, svart stál |  | 35 | m | 0
| DN 10, svart stál m. einangrun |  | 15 | m | 0
| DN 15, svart stál m. einangrun |  | 85 | m | 0
| DN 20, svart stál m. einangrun |  | 40 | m | 0
| DN 25, svart stál m. einangrun |  | 15 | m | 0
| DN 32, svart stál m. einangrun |  | 65 | m | 0
| DN 40, svart stál m. einangrun |  | 15 | m | 0
3.3.2 | Gólfhitalagnir |  |  |  | 0
| Ø16 Pex-a |  | 5930 | m | 0
| Einangrunarmottur undir gólfhita, sjá nánar í verklýsingu |  | 1300 | m2 | 0
3.3.3 | Snjóbræðslulagnir |  |  |  | 0
| Ø20 PPr snjóbræðslulagnir, í forsteytpum stigum |  | 280 | m | 0
| Ø25 PPr snjóbræðslulagnir |  | 2150 | m | 0
| Ø40x4,5 PPr með einangrun, stofnar að snjóbræðslu |  | 80 | m | 0
| Ø50x5,6 PPr með einangrun, stofnar að snjóbræðslu |  | 25 | m | 0
| Blandaður frostlögur, 30% ethylene glycol |  | 920 | lítrar | 0
3.3.4 | Ofnar |  |  |  | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 11, Hæð: 600 mm, Lengd: 600, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 320 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 2 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 22, Hæð: 600 mm, Lengd: 800, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 706 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 6 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 22, Hæð: 600 mm, Lengd: 1000, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 883 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 4 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 22, Hæð: 600 mm, Lengd: 1200, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 1059 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 2 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 11, Hæð: 300 mm, Lengd: 1600, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 466 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 2 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 22, Hæð: 300 mm, Lengd: 1600, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 815 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 1 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 22, Hæð: 300 mm, Lengd: 2000, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 1018 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 1 | stk | 0
| Vegghengdur miðstöðvarofn, gerð 22, Hæð: 600 mm, Lengd: 1600, með lofthitastýrðum retúrloka Heildarvarmagjöf 1412 W við dT = 40°C (75/35/20) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 1 | stk | 0
| Miðstöðvarofn á gólffestingum í gryfjum, gerð C2(24), Hæð: 140 mm, Lengd: 1200, með lofthitastýrðum retúrloka. Til viðmiðunar eru runtyl ofnar. Heildarvarmagjöf 883 W við dT = 40°C (75/35/15) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 3 | stk | 0
| Miðstöðvarofn á gólffestingum í gryfjum, gerð C2(24), Hæð: 140 mm, Lengd: 1500, með lofthitastýrðum retúrloka. Til viðmiðunar eru runtyl ofnar. Heildarvarmagjöf 1003 W við dT = 40°C (75/35/15) málaðir í lit skilgreindum af arkitekt |  | 2 | stk | 0
3.3.5 | Lokar, tæki og tengibúnaður |  |  |  | 0
| Inntak og stofnar |  |  |  | 0
| Sía DN50 |  | 1 | stk | 0
| Stopploki DN 25 |  |  | stk | 0
| Stopploki DN 40 |  | 2 | stk | 0
| Stopploki DN 50 |  | 2 | stk | 0
| Tæmingarloki 1/2" |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 40 |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 50 |  | 1 | stk | 0
| Öryggisloki, 10 bar. |  | 1 | stk | 0
| Mótþrýstiloki, ÞJ01, AVPA, DN25 kvs 8,0, svið 0,2-1,0 bar |  | 1 | stk | 0
| Þrýstimælir 0-10 bar 1/2" með 1/2" loka |  | 2 | stk | 0
| Hitamælir 0-100°C 1/2" |  | 3 | stk | 0
| Tengigrind fyrir ofna og gólfhita |  |  |  | 0
| Stopploki DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Stopploki DN 20 |  | 2 | stk | 0
| Stopploki DN 32 |  | 2 | stk | 0
| Stopploki DN 40 |  | 2 | stk | 0
| Tæmingarloki 1/2" |  | 2 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Öryggisloki, 6 bar, 2,0 m3/klst |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 25 |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 32 |  | 1 | stk | 0
| Mismunaþrýstijafnari AVP, DN20 kvs 6,3, svið 0,2-1,0 bar |  | 1 | stk | 0
| Mótorloki, 2ML01, DN20, kvs = 6,3, með actuator með 0-10V stýrimerki. Loki skal vera með stöðuvísi og geta lokað á móti 3 bar mismunaþrýsting yfir loka |  | 1 | stk | 0
| Dæla, lyftihæð 80 kPa við 2,0 m3/klst 2DÆ01 dæla skal koma með innbyggðri álagsstýringu/hraðastýringu sem skal vera þrýstistýrð eftir mismunaþrýsting |  | 1 | stk | 0
| Varmaskiptir, hitaveita 75°-35°C, upphitað vatn 30°-70°C afl = 100 kW, hámarksþrýstifall 25 kPa, hámarksrennsli 1,5 m/s, 2VSK01 |  | 1 | stk | 0
| Loftskilja DN40 |  | 1 | stk | 0
| Þensluker, 2ÞK01, Rúmmál 80 Ltr, forþrýstingur 1,5 bar |  | 1 | stk | 0
| Þrýstimælir 0-10 bar 1/2" með 1/2" loka |  | 5 | stk | 0
| Mismunaþrýstinemi, svið 0-2 bar, |  | 1 | stk | 0
| Hitamælir 0-100°C 1/2" |  | 4 | stk | 0
| Gólfhitakistur eins og lýst er í verklýsingu fyrir 7-8 slaufur (fram- og bakrás) ásamt flæðiglösum og stillilokum, range 0-5 l/min Kista skal koma með dælu, mótorloka til uppblöndunar með actuator sem gerður er fyrir 0-10V stýrikmerki, loftskrúfu og stopplokum (2 stk.) inn á kistu Kista skal vera með einstreymisloka og þrýstilétti eins og sýnt er á kerfismynd. |  | 8 | stk | 0
| Gólfhitakistur eins og lýst er í verklýsingu fyrir 11 slaufur (fram- og bakrás) ásamt flæðiglösum og stillilokum, range 0-5 l/min Kista skal koma með dælu, mótorloka til uppblöndunar með actuator sem gerður er fyrir 0-10V stýrikmerki, loftskrúfu og stopplokum (2 stk.) inn á kistu Kista skal vera með einstreymisloka og þrýstilétti eins og sýnt er á kerfismynd. |  | 1 | stk | 0
| Gólfhitakistur eins og lýst er í verklýsingu fyrir 14 slaufur (fram- og bakrás) ásamt flæðiglösum og stillilokum, range 0-5 l/min Kista skal koma með dælu, mótorloka til uppblöndunar með actuator sem gerður er fyrir 0-10V stýrikmerki, loftskrúfu og stopplokum (2 stk.) inn á kistu Kista skal vera með einstreymisloka og þrýstilétti eins og sýnt er á kerfismynd. |  | 1 | stk | 0
| Actuator á loka á gólfhitakistum, lokar skulu vera gerðir fyrir 230 V spennu og vera hæglokandi |  | 67 | stk | 0
| Vegghitanemi |  | 21 | stk | 0
| Stýring fyrir gólfhitakerfi, sjá nánar í verklýsingu |  | 1 | heild | 0
| Tengigrind fyrir eftirhitara |  |  |  | 0
| Stopploki DN 15 |  | 3 | stk | 0
| Stopploki DN 25 |  | 8 | stk | 0
| Tæmingarloki 1/2" |  | 2 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Öryggisloki, 6 bar, 1,34 m3/klst |  | 1 | stk | 0
| Mismunaþrýstijafnari AVP, DN15 kvs 2,5, svið 0,2-1,0 bar |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 20 |  | 2 | stk | 0
| Mótorloki, 3ML01 DN15, kvs = 2,5, með actuator með 0-10V stýrimerki. Loki skal vera með stöðuvísi og geta lokað á móti 6 bar mismunaþrýsting yfir loka. Með loka skal koma stýring og hitanemi eins og lýst er í verklýsingu. Til viðmiðunar er ECL rafeindastýrð stjórnstöð frá Danfoss. Miðað er við að lokum og stýringu sé skilað fulluppsettum og tilbúnum til notkunar. |  | 1 | stk | 0
| Mótorloki, 3ML02, DN15, kvs = 4,0, með actuator með 0-10V stýrimerki. Loki skal vera með stöðuvísi og geta lokað á móti 3 bar mismunaþrýsting yfir loka |  | 1 | stk | 0
| Mótorloki, 3ML03, DN15, kvs = 1,0, með actuator með 0-10V stýrimerki. Loki skal vera með stöðuvísi og geta lokað á móti 3 bar mismunaþrýsting yfir loka |  | 1 | stk | 0
| Dæla, lyftihæð 80 kPa við 1,34 m3/klst 3DÆ01 dæla skal koma með innbyggðri álagsstýringu/hraðastýringu. |  | 1 | stk | 0
| Varmaskiptir, hitaveita 75°-40°C, upphitað vatn 35°-70°C afl = 60 kW, hámarksþrýstifall 25 kPa, hámarksrennsli 1,5 m/s, 3VSK01 |  | 1 | stk | 0
| Loftskilja DN25 |  | 1 | stk | 0
| Þensluker, 3ÞK01, Rúmmál 4 Ltr, forþrýstingur 1,5 bar |  | 1 | stk | 0
| Þrýstimælir 0-10 bar 1/2" með 1/2" loka |  | 7 | stk | 0
| Hitamælir 0-100°C 1/2" |  | 4 | stk | 0
| Tengigrind fyrir snjóbræðslu |  |  |  | 0
| Stopploki DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Stopploki DN 20 |  | 1 | stk | 0
| Stopploki DN 32 |  | 2 | stk | 0
| Stopploki DN 40 |  | 4 | stk | 0
| Stopploki DN 50 |  | 3 | stk | 0
| Tæmingarloki 1/2" |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 20 |  | 1 | stk | 0
| Öryggisloki, 6 bar, 6,2 m3/klst |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 15 |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 25 |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 32 |  | 1 | stk | 0
| Stilliloki (TA) STAD DN 40 |  | 1 | stk | 0
| Vatnshitastýrður mótorloki, AVTB, DN15, kvs 1,9, Svið 0-30°C 4HSL01 |  | 1 | stk | 0
| Dæla, lyftihæð 40 kPa við 3,46 m3/klst 4DÆ01 dæla skal koma með innbyggðri álagsstýringu/hraðastýringu |  | 1 | stk | 0
| Dæla, lyftihæð 120 kPa við 6,2 m3/klst 4DÆ02 dæla skal koma með innbyggðri álagsstýringu/hraðastýringu |  | 1 | stk | 0
| Varmaskiptir, hitaveita (35-15°)-15°C, upphitað vatn 10°-25°C afl = 100 kW , hámarksþrýstifall 25 kPa, hámarksrennsli 1,5 m/s, 4VSK01 |  | 1 | stk | 0
| Loftskilja DN50 |  | 1 | stk | 0
| Þensluker, 4ÞK01, Rúmmál 25 Ltr, forþrýstingur 1,5 bar |  | 1 | stk | 0
| Þrýstimælir 0-10 bar 1/2" með 1/2" loka |  | 4 | stk | 0
| Hitamælir 0-100°C 1/2" |  | 5 | stk | 0
| Deilikista 1 fyrir 8 slaufur (fram- og bakrás) ásamt stopp- og stillilokum, stofnlokum inn á kistu og hitamælum. Kista er staðsett á vegg inni í húsi Sjá nánar í verklýsingu |  | 1 | stk | 0
| Deilikista 2 fyrir 6 slaufur (fram- og bakrás) ásamt stopp- og stillilokum, stofnlokum inn á kistu. Kista er staðsett í jörðu og skal koma með steypujárnsloki og gerð til að þola þungaumferð Sjá nánar í verklýsingu |  | 1 | stk | 0
3.3.6 | Hreinsun, prófanir og stillingar |  |  |  | 0
| Hreinsun, prófanir og stillingar |  | 1 | heild | 0
3.3.7 | Merkingar |  |  |  | 0
| Merkingar |  | 1 | heild | 0
| Kafli 3.3 - Samtals: |  |  |  | 0
3.4 | Hreinlætisbúnaður
3.4.1 | Hreinlætistæki
| Handlaug úr hvítu postulíni, vegghengd, 400x320 mm. |  | 10 | stk | 0
| Handlaug úr hvítu postulíni, vegghengd, 500x380 mm. |  | 4 | stk | 0
| Handlaug fyrir fatlaða úr hvítu postulíni, vegghengd, 600x580 mm. |  | 2 | stk | 0
| Handlaug úr ryðfríu stáli, vegghengd, lxbxh = 800x325x150 með spjaldi úr ryðfríu stáli á vegg. Sjá nánar teikningu arktitekts |  | 4 | stk | 0
| Handlaug úr ryðfríu stáli, vegghengd, lxbxh = 1200x325x150 með spjaldi úr ryðfríu stáli á vegg. Sjá nánar teikningu arktitekts |  | 4 | stk | 0
| Blöndunartæki fyrir handlaugar, blöndunartæki skulu vera með innbyggðri öryggistillingu á hitastigi eða koma með blönduloka (vegna 43°C ákvæði í reglugerð). Blöndunartæki skulu vera snertifrí og ganga fyrir rafhlöðum, Gaumljós á tækjunum skal sýna hvort skipta þurfi um rafhlöðu. Flæði frá handlaug skal ekki vera meira en 5,0 l/min @ 3 bar |  | 31 | stk | 0
| Salerni innbyggður kassi / Tvískipt sturtuspjald með upphengdri salernisskál. Skolmagn skal vera 6/4 lítrar. |  | 4 | stk | 0
| Salerni fyrir fatlaða innbyggður kassi / Tvískipt sturtuspjald með upphengdri salernisskál. Skolmagn skal vera 6/4 lítrar |  | 2 | stk | 0
| Salerni sérstaklega ætluð börnum innbyggður kassi / Tvískipt sturtuspjald með upphengdri salernisskál. Skolmagn skal vera 6/4 lítrar |  | 16 | stk | 0
| Skolvaskur með einnar handar blöndunartækjum, vaskur úr stáli. Flæði skal ekki vera meira en 9,0 l/min @ 3 bar |  | 13 | stk | 0
| Ræstivaskur með vegghengdum tveggjahanda spindlatækjum, vegghengdur vaskur úr stáli. Flæði skal ekki vera meira en 9,0 l/min @ 3 bar |  | 1 | stk | 0
| Sturta með hitastýrðum blöndunartækjum, innbyggð í vegg, blöndunartæki skulu vera með innbyggðri öryggistillingu á hitastigi eða koma með blönduloka (vegna 43°C ákvæði í reglugerð). Sturtur skulu koma með úðara. Flæði skal ekki vera meira en 14,0 l/min. |  | 1 | stk | 0
| Eldhúsvaskur úr ryðfríu stáli í eldhús með einnar handar blöndunartækjum. Flæði skal ekki vera meira en 9,0 l/min. Stærði 550x450 mm |  | 5 | stk | 0
| Slönguhjól með 20 m langri slöngu til þrifa, tengt við hitastýrð blöndunartæki |  | 1 | stk | 0
| Útikrani með hitaþráð |  | 2 | stk | 0
| Kafli 3.5 - Samtals: |  |  |  | 0
3.5 | Vatnsúðakerfi
3.5.1 | Lagnir og tengistykki
| Pípur, DN 25, galv. f. bjöllu |  | 5 | m | 0
| Pípur, DN 50, galv. f. tæmingu |  | 5 | m | 0
| Pípur, DN 100, galv. f. slökkvilið |  | 5 | m | 0
| Pípur, DN 100, galv. f. mæliblenda |  | 5 | m | 0
| Pípur, DN 25, svart stál |  | 479 | m | 0
| Pípur, DN 32, svart stál |  | 10 | m | 0
| Pípur, DN 40, svart stál |  | 27 | m | 0
| Pípur, DN 50, svart stál |  | 114 | m | 0
| Pípur, DN 65, svart stál |  | 38 | m | 0
| Pípur, DN 80, svart stál |  | 16 | m | 0
| Pípur, DN 100, svart stál |  | 65 | m | 0
| Barkatengi fyrir úðara í kerfisloftum |  | 52 | stk | 0
3.5.2 | Jarðskjálftafestingar |  |  |  | 0
| Þverfesta |  | 23 | stk | 0
| Lengdarfesta |  | 2 | stk | 0
| Þver- og lengdarfesta |  | 2 | stk | 0
3.5.3 | Málun pípna |  |  |  | 0
| Málun pípna |  | 40 | m | 0
3.5.4 | Vatnsúðarar |  |  |  | 0
| SPR-1 Niðurvísandi úðari k80 (QR) - 68°C - 1/2", |  | 76 | stk | 0
| SPR-2 Uppvísandi úðari k80 (QR) - 68°C - 1/2", |  | 35 | stk | 0
| SPR-3 Veggúðari k80 (QR) - 96°C - 1/2", innfelldur í lit skilgreindum af arkitekt (VK481 til viðmiðunar). |  | 10 | stk | 0
| SPR-4 Niðurvísandi úðari k80 (QR) - 141°C - 1/2", |  | 7 | stk | 0
| SPR-5 Niðurvísandi úðari k80 (QR) - 68°C -1/2", innfelldur í lit skilgreindum af arkitekt |  | 75 | stk | 0
| SPR-6 Niðurvísandi úðari k80 (QR) - 68°C -1/2", þurrsprinkler fyrir frysti/kæli |  | 2 | stk | 0
3.5.5 | Lokar og búnaður |  |  |  | 0
| Blautur varðloki |  |  |  | 0
| Vaktaður rennloki með rísandi spindli DN100, Stjórnloki vatnsúðakerfis |  | 1 | stk | 0
| Sía DN 100 í heimaæð |  | 1 | stk | 0
| Sía DN 20 í lögn að vatnsbjöllu |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 100 |  | 2 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 20, frá affalli frá jöfnunarkút í blautum varðloka |  | 1 | stk | 0
| Einstreymisloki DN 25, frá bjöllu |  | 1 | stk | 0
| Vaktaður spjaldloki DN100, við varðloka |  | 1 | stk | 0
| Spjaldloki DN 100 sem stjórnar rennsli um rennslismæli |  | 2 | stk | 0
| Þrýstinemi sem vaktar veituþrýsing |  | 1 | stk | 0
| Þrýstinemi sem vaktar flæði i kerfinu |  | 1 | stk | 0
| Vatnsþrýstimælir með loka og tengi fyrir samburðarmæli |  | 1 | stk | 0
| Loki DN 15, við þrýstimæli og þrýstinema á heimaæð |  | 2 | stk | 0
| Blautur varðloki DN100 með öllum búnaði skv. Kerfismynd |  | 1 | stk | 0
| Tvíburatengi fyrir slökkvilið |  | 1 | stk | 0
| Sjálfvirk tæming DN 20, við tvíburatengi |  | 1 | stk | 0
| Vatnsbjalla |  | 1 | stk | 0
| Mæliblenda DN 100 með mæli fyrir amk 150% af vatnsþörf kerfis |  | 1 | stk | 0
| Tæmingarloki DN15 |  | 2 | stk | 0
| Tæmingarloki DN25 |  | 5 | stk | 0
| Tæmingarloki DN50 |  | 10 | stk | 0
| Prófunarstútur fyrir blautkerfi (PS-B) |  |  |  | 0
| Prófunarstútur með DN 25, K=80 prófunarloki fyrir blautkerfi með öllum búnaði. |  | 1 | stk | 0
| Merkingar á búnaði í vatnsúðakerfi - blautt kerfi |  | 1 | heild | 0
| Prófunarstútur fyrir blautkerfi (PS-B) |  |  |  | 0
| Skápur með varastútum upp- / niður- / hliðarvísandi og þurrúðurum og verkfærum. 6 stk SPR-1, 6 stk SPR-2, 3 stk SPR-3, 3 stk SPR-4, 6 stk SPR-5 og 1 stk SPR-6 |  | 1 | heidl | 0
3.5.6 | Hreinsun og prófanir |  |  |  | 0
| Hreinsun og prófanir |  | 1 | heild | 0
3.5.7 | Rekstrarhandbók |  |  |  | 0
| Rekstrarhandbók |  | 1 | heild | 0
| Kafli 3.5 - Samtals: |  |  |  | 0
3.6 | Brunaþéttingar fyrir lagnir
3.6.1 | Brunaþéttingar meðfram lögnum
| Brunaþétting meðfram lögn eins og lýst er í verklýsingu, DN mál lagna DN32-DN100 |  | 28 | stk | 0
| Herpihólkar |  | 11 | stk | 0
| Kafli 3.6 - Samtals: |  |  |  | 0
3.7 | Loftræsikerfi
3.7.1 | Loftræsistokkar, tengistykki, einangrun og frágangur
| Kanntaður stokkur (þykkt skv. verklýsingu, netto) |  | 3080 | kg. | 0
| Gataplötur, 40-60% opnun |  | 31 | m² | 0
| Sívalur stokkur ø125 mm |  | 60 | m | 0
| Sívalur stokkur ø160 mm |  | 66 | m | 0
| Sívalur stokkur ø200 mm |  | 101 | m | 0
| Sívalur stokkur ø250 mm |  | 193 | m | 0
| Sívalur stokkur ø315 mm |  | 15 | m | 0
| Sívalur stokkur ø400 mm |  | 30 | m | 0
| Heilðsoðinn sívalur stokkur ø200 mm |  | 10 | m | 0
| Heilðsoðinn sívalur stokkur ø315 mm |  | 3 | m | 0
| Heilðsoðinn sívalur stokkur ø400 mm |  | 15 | m | 0
| Beygja ø125 - 30° til 90° |  | 34 | stk | 0
| Beygja ø160 - 30° til 90° |  | 32 | stk | 0
| Beygja ø200 - 30° til 90° |  | 50 | stk | 0
| Beygja ø250 - 30° til 90° |  | 64 | stk | 0
| Beygja ø315 - 30° til 90° |  | 2 | stk | 0
| Beygja ø400 - 30° til 90° |  | 11 | stk | 0
| Söðull ø125 |  | 5 | stk | 0
| Söðull ø160 |  | 7 | stk | 0
| Söðull ø200 |  | 31 | stk | 0
| Söðull ø250 |  | 5 | stk | 0
| Söðull ø315 |  | 2 | stk | 0
| Stútur á slétt ø125 |  | 5 | stk | 0
| Stútur á slétt ø160 |  | 4 | stk | 0
| Stútur á slétt ø200 |  | 5 | stk | 0
| Stútur á slétt ø250 |  | 20 | stk | 0
| Stútur á slétt ø315 |  | 2 | stk | 0
| Stútur á slétt ø400 |  | 2 | stk | 0
| Minnkun ø160 / ø 125 |  | 5 | stk | 0
| Minnkun ø200 / ø 125 |  | 1 | stk | 0
| Minnkun ø250 / ø 125 |  | 1 | stk | 0
| Minnkun ø250 / ø 160 |  | 3 | stk | 0
| Minnkun ø250 / ø 200 |  | 2 | stk | 0
| Minnkun ø315 / ø 250 |  | 4 | stk | 0
| Minnkun ø400 / ø 315 |  | 1 | stk | 0
| Botnlok á sívalan stokk - ø200 |  | 4 | stk | 0
| Botnlok á sívalan stokk - ø250 |  | 1 | stk | 0
| Botnlok á sívalan stokk - ø315 |  | 2 | stk | 0
| Barkatengi ø160 |  | 4 | stk | 0
| Barkatengi ø200 |  | 29 | stk | 0
| Barkatengi ø250 |  | 23 | stk | 0
| Flex hljóðgildra ø250 |  | 13 | stk | 0
| Varmaeinangrun 30 mm þykk og rúmþyngd 70 kg/m3 |  | 35 | m² | 0
| Brunaeinangrun 50 mm þykk og rúmþyngd 70 kg/m3 |  | 20 | m² | 0
| Hljóðeinangrun 50 mm þykk með óbrennanlegum glertrefjadúk og rúmþyngd 70 kg/m3 |  | 31 | m² | 0
| Brunaþéttingar eins og lýst er í verklýsingu, stærð gata 0< til <0,16 m2 |  | 11 | stk | 0
| Brunaþéttingar eins og lýst er í verklýsingu, stærð gata 0,3≤ til <0,5 m2 |  | 4 | stk | 0
3.7.2 | Gaumlúgur |  |  |  | 0
| Gaumlúga með þéttilista á kantaðan stokk |  | 12 | stk | 0
3.7.3 | Dreifarar, ristar og ventlar |  |  |  | 0
| IB1 Loftdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi,td Lindab LCA eða sambærilegt ø160/ø160 |  | 2 | stk | 0
| IB1 Loftdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi,td Lindab LCA eða sambærilegt ø200/ø200 |  | 2 | stk | 0
| IB1 Loftdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi,td Lindab LCA eða sambærilegt ø200/ø250 |  | 21 | stk | 0
| IB1 Loftdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi,td Lindab LCA eða sambærilegt ø250/ø315 |  | 4 | stk | 0
| IB2 Innblástursrist í vegg með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d.Colibri Wall frá Swegon eða sambærilegt. 400x200 |  | 2 | stk | 0
| IB2 Innblástursrist í vegg með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d.Colibri Wall frá Swegon eða sambærilegt. 500x300 |  | 1 | stk | 0
| IB2 Innblástursrist í vegg með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d.Colibri Wall frá Swegon eða sambærilegt. 550x250 |  | 7 | stk | 0
| IB3 Hljóðdempaður innblástursventill ø125 |  | 1 | stk | 0
| IB3 Hljóðdempaður innblástursventill ø160 |  | 4 | stk | 0
| ÚB1 Hljóðdempaður útsogsventill ø125 |  | 16 | stk | 0
| ÚB1 Hljóðdempaður útsogsventill ø160 |  | 3 | stk | 0
| ÚB1 Hljóðdempaður útsogsventill ø200 |  | 1 | stk | 0
| ÚB3 Útsogsdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d. Lindab LCA eða sambærilegt, ø160/ø160 |  | 2 | stk | 0
| ÚB3 Útsogsdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d. Lindab LCA eða sambærilegt, ø200/ø200 |  | 2 | stk | 0
| ÚB3 Útsogsdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d. Lindab LCA eða sambærilegt, ø200/ø250 |  | 4 | stk | 0
| ÚB3 Útsogsdreifari með hljóðeinangruðu stilliboxi, t.d. Lindab LCA eða sambærilegt, ø250/ø315 |  | 26 | stk | 0
| YF Hljóðdempuð yfirfallsrist, t.d. Swegon ORTO 300x50 |  | 4 | stk | 0
| YF Hljóðdempuð yfirfallsrist, t.d. Swegon ORTO 800x50 |  | 7 | stk | 0
| Eldhúsháfur úr ryðfríu stáli með slökkvikerfi og cyclonic síum við vegg. 2700 mm langur, 1200 mm breiður |  | 1 | stk | 0
| Eldhúsháfur úr ryðfríu stáli við vegg. 2000 mm langur, 800 mm breiður |  | 1 | stk | 0
3.7.4 | Bruna- og reyklokur |  |  |  | 0
| Allar reyk-og brunalokur skulu vera 24Vac með gormi, stöðuvísun og flokkast sem EI60 og EI90 (ve ho I<->o) S eins og sýnt er á teikningum. |  |  |  | 0
| Stjórnstöð/stjórnstöðvar fyrir bruna- og reyklokur, sjá nánar í verkýsingu |  | 1 | heild | 0
| Reyk- og brunaloka ø160 - EI60 |  | 6 | stk | 0
| Reyk- og brunaloka ø250 - EI60 |  | 1 | stk | 0
| Reyk- og brunaloka ø315- EI60 |  | 2 | stk | 0
| Reyk- og brunaloka 900x400 - EI60 |  | 2 | stk | 0
| Reyk- og brunaloka 900x500 - EI60 |  | 2 | stk | 0
3.7.5 | Spjald- og stillilokur |  |  |  | 0
| Stilliloka IRIS ø125 |  | 7 | stk | 0
| Stilliloka IRIS ø160 |  | 9 | stk | 0
| Stilliloka IRIS ø200 |  | 6 | stk | 0
| Stilliloka IRIS ø250 |  | 24 | stk | 0
| Stilliloka IRIS ø315 |  | 2 | stk | 0
| Stilliloka IRIS ø400 |  | 3 | stk | 0
3.7.6 | Loftinntak og loftútkast |  |  |  | 0
| Barðaventill - fyrir 11.150 m³/klst. LxBxH 1000x1000x690 mm, með sæti, í lit skilgreindum af arkitekt. Sjá nánar í verklýsingu |  | 1 | stk | 0
| Útkastrist 1400x1200 með einföldu broti og fuglheldu neti, opnun a.m.k. 60%, litur er skilgreint af arkitekt. |  | 1 | stk | 0
| Útloftun úr lyftuskakti Ø250 eins og lýst er í verklýsingu |  | 1 | stk | 0
| Veðurhlíf 300x300x100 (ljósmál 0,03 m2) með netrist með 10 mm neti. Veðurhlíf skal afhent í lit skilgreindum af verkkaupa. |  | 2 | stk | 0
3.7.7 | Loftræsisamstæður, hitarar og stjórnbúnaður
| Samstæða L1 (Innblásturs- og útsogssamstæða) Til viðmiðunar Gold F RX frá Swegon Stærð 0,40 Stærð samstæður: 4635x2000x2259 (LxBxH) Loftmagn 12.000 m³/klst @ 300 Pa SFP≤2,1 kW/(m³/s) miðað við 65% uppgefið loftmagn og þrýsting Samstæða skal koma með varmahjóli Nýtni varmaendurvinnslu skal vera minnst 70 % skv EN308 Síur F7 600x600 langir pokar Samstæðan skal koma með sjálfstæðri stýringu (loftræsing og varmaendurvinnsla) Stýringin skal vera með Modbus/Bacnet samskiptamöguleika Samstæða skal koma með aukasetti af síum. Hljóðstyrkur LwA Innblástur: 75 dB(A) Útsog: 60 db(A) Inntak: 58 dB(A) Útkast: 75 db(A) Umhverfi: 62 dB(A) |  | 1 | stk | 0
| UB01 : Þakblásari 2.500 m³/h @ 150 Pa, til vimðunar er CASA F063 frá Swegon EC-mótor með stiglausri stýringu Blásarinn skal koma uppsettur og skal hraðastýring koma með blásaranum, sjá nánar í verklýsingu Þaksæti skal innifalið í einingaverði Lw,út = 60 dB(A) Lw,inn=63 dB(A) |  | 1 | stk | 0
| UB02 : Þakblásari 500 m³/h @ 150 Pa EC-mótor með stiglausri stýringu Blásarinn skal koma uppsettur og skal hraðastýring koma með blásaranum, sjá nánar í verklýsingu Þaksæti skal innifalið í einingaverði Lw,út = 58 dB(A) Lw,inn=61 dB(A) |  | 1 | stk | 0
| Vifta ø125 Loftmagn 80 m3/kl Tengd við ljósarofa Vifta uppsett og frágengin tilbúinn til notkunar í samræmi við verklýsingu |  | 1 | stk | 0
| Lofthitari 1 - 1200x900 -50 kW, loftmagn 9200 m³/h, hámarkshraði yfir element 2,5 m/s, loft 10-25°C. Vatn 70-30°C. |  | 1 | stk | 0
| Lofthitari 2 - 500x400 - 10 kW, loftmagn 1750 m³/h, hámarkshraði yfir element 2,5 m/s, loft 10-25°C. Vatn 70-30°C. |  | 1 | stk | 0
3.7.8 | Nemar í loftstokka |  |  |  | 0
| Hitamælar í loftstokka (aflestrarmælar) |  | 2 | stk | 0
| Hitanemar í loftstokka |  | 2 | stk | 0
3.7.9 | Prófun, stilling, úttekt og rekstrarhandbók |  |  |  | 0
| Prófun, stilling, úttekt og rekstrarhandbók |  | 1 | heild | 0
3.7.10 | Merkingar |  |  |  | 0
| Merkingar |  | 1 | heild | 0
| Kafli 3.7 - Samtals: |  |  |  | 0
| KAFLI 3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: |  |  |  | 0

## 4 Rafkerfi
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
4 | RAFKERFI
4.1 | LAGNALEIÐIR
4.1.1 | Aðallagnaleiðir
| Netstigar 220mm | m | 50 |  | 0
| Netstigar 320mm | m | 70 |  | 0
| Tækjaplötur á netstiga | stk | 125 |  | 0
4.1.2 | Aðrar lagnaleiðir
| Plastpípa ø16 mm, Innfelld /utanál. | m | 800 |  | 0
| Plastpípa ø20 mm Innfelld /utanál. | m | 700 |  | 0
| Plastpípa ø25 mm Innfelld /utanál. | m | 50 |  | 0
| Álpípa ø20 mm, utanál. | m | 25 |  | 0
| Barki ø16 mm | m | 100 |  | 0
| Barki ø20 mm | m | 100 |  | 0
| R/T dósir í létta veggi | stk. | 375 |  | 0
| Veggdós í létta veggi | stk. | 50 |  | 0
| Tengidósir á tækjaplötu á netstiga og utanáliggjandi | stk | 125 |  | 0
| Gólfbox | stk | 3 |  | 0
| Inntakspípa ø20 PEH | m | 700 |  | 0
| Inntakspípa ø32 PEH | m | 45 |  | 0
| Inntakspípa ø50 PEH | m | 225 |  | 0
| Inntakspípa ø110 PEH | m | 30 |  | 0
4.1.3 | Borgöt og úrtök
| Göt í létta veggi að þvermáli 25mm eða stærri | stk. | 10 |  | 0
4.1.4 | Bruna-, reyk- og hljóðþéttingar
| Bruna og reykþéttingar í göt ˃ ø25 mm | stk. | 20 |  | 0
| Hljóðþéttingar í göt | Heild | 1 |  | 0
4.2.1 | Spennujöfnun og snertispennuvarnir
| Sökkulskaut | Heild | 1 |  | 0
4.2.2 | Heimtaug og vinnuheimtaug
| 1x110 mm + 2x50mm plastpípur að lóðarmörkum | Heild | 1 |  | 0
| Umsóknir um heimtaug | Heild | 1 |  | 0
| Umsókn um vinnuheimtaug | Heild | 1 |  | 0
4.2.3 | Lágspennudreifiskápar
| Tafla A01 skv. Einlínumynd | stk | 1 |  | 0
| Tafla A02 skv. Einlínumynd | stk | 1 |  | 0
| Tafla A03 skv. Einlínumynd | stk | 1 |  | 0
| Tafla A04 skv. Einlínumynd | stk | 1 |  | 0
| Aflrofi 315A | stk | 1 |  | 0
| Aflrofi 125A | stk | 2 |  | 0
| Skilrofi 125A | stk | 1 |  | 0
| Skilrofi 63A | stk | 1 |  | 0
| Skilrofi 40A | stk | 1 |  | 0
| Lekaliði 4P 63/0,03A | stk | 2 |  | 0
| Lekaliði 4P 40/0,03A | stk | 8 |  | 0
| Sjálfvör 1P 10 - 16 A | stk | 65 |  | 0
| Sjálfvör 3P 16 A | stk | 4 |  | 0
| Sjálfvör 3P 25 A | stk | 1 |  | 0
| Sjálfvör 3P 32 A | stk | 4 |  | 0
| Sjálfvör 3P 40 - 63 A | stk | 1 |  | 0
| Lekaliðasjálfvör 2P 10 A | stk | 12 |  | 0
| Lekaliðasjálfvör 2P 13 A | stk | 2 |  | 0
| Lekaliðasjálfvör 2P 16 A | stk | 2 |  | 0
| Raðtengi L-N-P 4 mm2 | stk | 100 |  | 0
| Raðtengi 6 mm2 | stk | 25 |  | 0
| Raðtengi 25 mm2 | stk | 5 |  | 0
4.2.4 | Strengir
| 3x1,5mm² plaststrengur | m | 900 |  | 0
| 3x2,5mm² plaststrengur | m | 100 |  | 0
| 5x1,5mm² plaststrengur | m | 900 |  | 0
| 5x2,5mm² plaststrengur | m | 60 |  | 0
| 5x6mm² koparstrengur | m | 180 |  | 0
| 5x10mm² koparstrengur | m | 65 |  | 0
| 5x25mm² koparstrengur | m | 55 |  | 0
| Taugar 1,5 - 2,5mm2 | m | 2500 |  | 0
| Taugar 6mm2 | m | 100 |  | 0
| Lampasnúra 5x1,5mm2 | m | 800 |  | 0
| Lampasnúra 3x1,5mm2 | m | 500 |  | 0
| 16mm2 vír til spennujöfnunar | m | 100 |  | 0
| 5x2,5mm² jarðstrengur (fyrir útilýsingu) | m | 700 |  | 0
4.2.5 | Innlagnaefni
| Tenglar | stk | 235 |  | 0
| Tenglar IP44 | stk | 8 |  | 0
| Tenglar tvöfaldir IP54 utanáliggjandi | stk | 6 |  | 0
| Tengill einfaldur utanáliggjandi | stk | 10 |  | 0
| Tengill tvöfaldur utanáliggjandi | stk | 10 |  | 0
| Tenglar 3ja fasa 16A | stk | 2 |  | 0
| Tenglar 3ja fasa 32A | stk | 2 |  | 0
| Þrýstirofar einfaldir | stk | 9 |  | 0
| Þrýstirofar tvöfaldir | stk | 28 |  | 0
| Rofi einfaldur | stk | 8 |  | 0
| Viðveruskynjarar í rofaefni | stk | 13 |  | 0
| Viðveruskynjarar í loft | stk | 14 |  | 0
| Tengi 2,5mm2 | stk | 1000 |  | 0
4.2.6 | Ýmis búnaður
| Tenging tækja (vinnuliður) | stk. | 15 |  | 0
| Tenging loftræstisamstæða (vinnuliður) | Heild | 1 |  | 0
| Olíufilltir rafmagnsofnar 1000W | stk. | 3 |  | 0
4.3.1 | Innilýsingarkerfi
| L01a - Innfeldur hringlaga lampi - ø320mm | stk. | 94 |  | 0
| L01b - Innfeldur hringlaga lampi - ø320mm, UGR < 19 | stk. | 10 |  | 0
| L02 - Innfelldur LED lampi ø420mm | stk. | 23 |  | 0
| L03 - Innfelldur LED lampi ø520mm | stk. | 6 |  | 0
| L04 - Hangandi lampi - deildum | stk. | 14 |  | 0
| L05a - LED lengja í rimlalofti | stk. | 24 |  | 0
| L05b - LED lengja í rimlalofti | stk. | 17 |  | 0
| L06 - LED lengja í prófíl | m | 120 |  | 0
| SP6 20W Dali aflgjafi | stk. | 2 |  | 0
| SP6 50W Dali aflgjafi | stk. | 2 |  | 0
| SP6 75W Dali aflgjafi | stk. | 7 |  | 0
| SP6 150W Dali aflgjafi | stk. | 6 |  | 0
| L07 - Kerfisloftalampi í eldhúsi 600x600mm | stk. | 11 |  | 0
| L08 - Innfelldur lampi á salernum | stk. | 8 |  | 0
| L09 - Utanáliggjandi lampi á skristofum | stk. | 25 |  | 0
| L10 - Kerfisloftalampi 600x600mm | stk. | 16 |  | 0
| L11 - Vegglampi í stigagangi með neyðarlýsingarbúnaði | stk. | 3 |  | 0
| L12 - Innfelldur lampi á deildum | stk. | 14 |  | 0
| L13 - Hangandi lampi - kaffistofa og bókasafn | stk. | 3 |  | 0
| L14 - Utanáliggjandi iðnaðarlampi | stk. | 14 |  | 0
| L15 - Utanáliggjandi LED borði beygjanlegur | m | 30 |  | 0
| SP15 100W dali aflgjafi | stk. | 1 |  | 0
| SP15 150W dali aflgjafi | stk. | 3 |  | 0
| L16 - Speglalampi | stk. | 7 |  | 0
| L17a - Kastarar | stk. | 8 |  | 0
| L17b - kastarabraut með innátengjum og endalokum | m | 6 |  | 0
| L17c - E27 gróðurhúsapera m. fattningu og innátengi | stk. | 2 |  | 0
| L18 - Utanáliggjandi kúpull | stk. | 2 |  | 0
4.3.2 | Útilýsingakerfi
| LÚ1 - Ljósker á leiksvæði | stk. | 14 |  | 0
| LÚ1a - Ljósker á bílastæði með tengli | stk. | 2 |  | 0
| LÚ2 - Ljósker á bílastæði | stk. | 8 |  | 0
| LÚ3 - Góbó kastari RGB | stk. | 3 |  | 0
| LÚ4 - LED pollar | stk. | 20 |  | 0
| LÚ6 - Utanáliggjandi veggljós | stk. | 15 |  | 0
| LÚ7 - Innfellt veggljós í svalir | stk. | 8 |  | 0
| 6m stólpi (5m frá jörðu) | stk. | 24 |  | 0
| 9,5m stólpi (8m frá jörðu) | stk. | 1 |  | 0
4.3.3 | Neyðarlýsing
| NL1 - Innfelld neyðarljós | stk. | 42 |  | 0
| NL1 - Utanáliggjandi neyðarljós | stk. | 7 |  | 0
| ÚT1 - ÚT/Exit ljós innfellt/hangandi | stk. | 22 |  | 0
| ÚT2 - ÚT/Exit ljós utanáliggjandi | stk. | 2 |  | 0
4.4.1 | DALI búnaður
4.4.1.1 | DALI router | stk. | 2 |  | 0
4.4.1.1 | DALI/DMX router | stk. | 1 |  | 0
4.4.1.2 | DALI inngangseining fyrir þrýstirofa | stk. | 43 |  | 0
4.4.1.3 | Stjórnskjár | stk. | 1 |  | 0
4.4.1.4 | Netskiptir | stk. | 1 |  | 0
4.4.2 | Deilihönnun | heild | 1 |  | 0
4.4.3 | Forritun | heild | 1 |  | 0
4.4.4 | Prófanir | heild | 1 |  | 0
4.5.1 | Fjarskiptakerfi
| Fjarskiptakskápur 19" HxBxD = 2000x600x600mm | stk. | 1 |  | 0
| Krosstengibretti 24 port | stk. | 3 |  | 0
| Gagnatenglar einfaldir | stk. | 20 |  | 0
| Gagnatenglar tvöfaldir | stk. | 42 |  | 0
| Strengur Cat6e UTP | m | 3750 |  | 0
4.6.1 | Innbrotaviðvörunar- aðgangs- og öryggismyndavélakerfi
| Strengir í aðgangskerfi CAT6 UTP | m | 1200 |  | 0
| Strengir í innbrotakerfi 2x2x0,5mm2 | m | 1250 |  | 0
4.7.1 | Brunaviðvörunarkerfi búnaður
| Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis | heild | 1 |  | 0
| Undirstöð brunaviðvörunarkerfis | heild | 1 |  | 0
| Reykskynjarar - optískir | stk. | 72 |  | 0
| Hitaskynjarar | stk. | 1 |  | 0
| Stokkaskynjarar | stk. | 1 |  | 0
| Vistfangseiningar | stk. | 4 |  | 0
| Bjöllur/sírenur | stk. | 4 |  | 0
| Handboðar | stk. | 15 |  | 0
| Brunastrengur 2x2x0,8 | m | 1050 |  | 0
| Yfirlits- og kerfismyndir | Heild | 1 |  | 0
| KAFLI 4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: |  |  |  | 0

## 5 Frágangur innanhúss
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
5 | Frágangur innanhúss
5.1 | Tréverk - Innveggir
5.1.1 | IV-01 |  | 52 | m² |  | 0
5.1.2 | IV-02 |  | 112 | m² |  | 0
5.1.3 | IV-03 |  | 11 | m² |  | 0
5.1.4 | IV-04 |  | 15 | m² |  | 0
5.1.5 | IV-05 |  | 7 | m² |  | 0
5.1.6 | IV-06 |  | 11 | m² |  | 0
5.1.7 | IV-07 |  | 91 | m² |  | 0
5.1.8 | IV-08 |  | 12 | m² |  | 0
5.1.9 | IV-09 |  | 20 | m² |  | 0
5.1.10 | IV-10 |  | 4 | m² |  | 0
5.1.11 | IV-11 |  | 10 | m² |  | 0
5.1.12 | IV-12 |  | 101 | m² |  | 0
5.1.13 | IV-13 |  | 11 | m² |  | 0
5.1.14 | IV-14 |  | 12 | m² |  | 0
5.1.15 | IV-15 |  | 1 | m² |  | 0
5.1.16 | IV-16 |  | 4 | m² |  | 0
5.1.17 | IV-17 |  | 71 | m² |  | 0
5.1.18 | IV-18 |  | 10 | m² |  | 0
5.1.19 | IV-19 |  | 10 | m² |  | 0
5.1.20 | IV-20 |  | 10 | m² |  | 0
5.1.21 | IV-21 |  | 16 | m² |  | 0
5.1.22 | IV-22 |  | 7 | m² |  | 0
5.1.23 | IV-23 |  | 37 | m² |  | 0
5.1.24 | IV-24 |  | 7 | m² |  | 0
5.1.25 | IV-25 |  | 7 | m² |  | 0
5.1.26 | IV-26 |  | 84 | m² |  | 0
5.1.27 | IV-27 |  | 2 | m² |  | 0
5.1.28 | IV-28 |  | 290 | m² |  | 0
5.1.29 | IV-29 |  | 9 | m² |  | 0
5.1.30 | IV-30 |  | 33 | m² |  | 0
5.1.31 | IV-31 |  | 67 | m² |  | 0
5.1.32 | IV-32 |  | 18 | m² |  | 0
5.1.33 | IV-33 |  | 8 | m² |  | 0
5.1.34 | IV-34 |  | 33 | m² |  | 0
5.1.35 | IV-35 |  | 54 | m² |  | 0
5.1.36 | IV-36 |  | 12 | m² |  | 0
5.1.37 | IV-37 |  | 21 | m² |  | 0
5.1.38 | IV-38 |  | 8 | m² |  | 0
5.1.39 | IV-39 |  | 79 | m² |  | 0
5.1.40 | IV-40 |  | 8 | m² |  | 0
5.1.41 | IV-41 |  | 22 | m² |  | 0
5.1.42 | HP-01 |  | 93 | m² |  | 0
5.1.43 | HP-02 |  | 39 | m² |  | 0
5.1.44 | HP-03 |  | 32 | m² |  | 0
| Kafli 5.1 - Samtals: |  |  |  |  | 0
5.2 | Málun
5.2.1 | Málun og spörtlun gipsveggja |  | 600 | m² |  | 0
| Málun og spörtlun votrýma |  | 170 | m² |  | 0
5.2.2 | Yfirborðsfrágangur KLT |  | 596 | m² |  | 0
5.2.3 | Málun hljóðísogandi viðarklæðninga |  | 32 | m² |  | 0
| Kafli 5.2 - Samtals: |  |  |  |  | 0
5.3 | Innihurðir og innigluggar
5.3.1 | IG-06 |  | 1 | stk |  | 0
5.3.2 | IG-07 |  | 6 | stk |  | 0
5.3.3 | IG-08 |  | 1 | stk |  | 0
5.3.4 | IG-09 |  | 1 | stk |  | 0
5.3.5 | IH-1 |  | 12 | stk |  | 0
5.3.6 | IH-2 |  | 12 | stk |  | 0
5.3.7 | IH-3 |  | 4 | stk |  | 0
5.3.8 | IH-4 |  | 4 | stk |  | 0
5.3.9 | IH-5 |  | 1 | stk |  | 0
5.3.10 | IH-6 |  | 6 | stk |  | 0
5.3.11 | IH-7 |  | 6 | stk |  | 0
5.3.12 | IH-8 |  | 3 | stk |  | 0
5.3.13 | IH-9 |  | 2 | stk |  | 0
5.3.14 | IH-10 |  | 4 | stk |  | 0
| Kafli 5.3 - Samtals: |  |  |  |  | 0
5.4 | Gólfefni
5.4.1 | Gólfdúkur |  |  |  |  | 0
| Marmoleum gólfdúkur |  | 1203 | m² |  | 0
| Marmoleum dúkur á tröppur |  | 43 | m² |  | 0
| Plastdúkur |  | 56 | m² |  | 0
| Tröppunef |  | 29 | lm |  | 0
5.4.2 | Málaðar línur á gólf |  | 50 | m² |  | 0
5.4.3 | Gólfflísar |  | 73 | m² |  | 0
5.4.4 | Motta í anddyrum |  | 19 | m² |  | 0
5.4.5 | Hellur í gróðurhúsi og í vagnageymslu |  | 63 | m² |  | 0
5.4.6 | Epoxy Lakk - í útikofum |  | 38 | m² |  | 0
5.4.7 | Gólfristar yfir ofnagryfjum | Sjá magntöku lagna
| Kafli 5.4 - Samtals: |  |  |  |  | 0
5.5 | Milliplata
5.5.1 | Pappalag |  | 212 | m² |  | 0
5.5.2 | Malarlag |  | 212 | m² |  | 0
5.5.3 | Einangrun | Yfirlagsplata | 212 | m² |  | 0
5.5.4 | Þolplast |  | 212 | m² |  | 0
5.5.5 | Ásteypulag |  | 212 | m² |  | 0
| Kafli 5.5 - Samtals: |  |  |  |  | 0
5.6 | Loft
5.6.1 | Loftadúkur |  | 570 | m² |  | 0
| Loftagrind fyrir loftadúk |  | 570 | m² |  | 0
| Hljóðísogseinangrun í loft - 75 mm þykk |  | 570 | m² |  | 0
| Álskúffur fyrir ljós og annan búnað í loftum |  | 248 | stk |  | 0
5.6.2 | Kerfisloft - 2400 x 600 mm á mis |  | 13 | m² |  | 0
| Kerfisloft - 600 x 2400mm Beint |  | 139 | m² |  | 0
| Kerfisloft - 1200 x 600 mm á mis |  | 154 | m² |  | 0
| Kerfisloft - 600 x 600 mm fyrir eldhús |  | 64 |  |  | 0
| Loftagrind fyrir Kerfisloft |  | 370 | m² |  | 0
5.6.3 | Viðarpanelar |  | 204 | m² |  | 0
| Hljóðísogseinangrun í loft - 100 mm |  | 70 | m² |  | 0
| Hljóðísogseinangrun í loft - 75 mm |  | 75 | m² |  | 0
| Hljóðísogseinangrun í loft - 50 mm þykk |  | 59 | m² |  | 0
| Loftagrind fyrir viðarklæðningu |  | 204 | m² |  | 0
| Kafli 5.6 - Samtals: |  |  |  |  | 0
KAFLI 5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | [5 empty] | 0

## 6 Innréttingar og fastur búnaðu
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
6 | Innréttingar og annar búnaður
6.1 | Innréttingar
6.1.1 | IR-01 | Bekkur í heimarými A | 1 | stk |  | 0
| IR-02 | Bekkur í heimarými D | 1 | stk |  | 0
| IR-03 | Bekkur í heimarými B | 1 | stk |  | 0
| IR-04 | Bekkur í heimarými C | 1 | stk |  | 0
| IR-06 | Innrétting bókasafni | 1 | stk |  | 0
| IR-09 | Eldhús í listasmiðju (speglun) | 2 | stk |  | 0
| IR-11 | Eldhús í heimarýmum A, & C eins B & D speglun | 4 | stk |  | 0
| IR-13 | Eldhús í heimarýmum E & F (speglun) | 2 | stk |  | 0
| IR-14 | Skóhilla í anddyri E | 2 | stk |  | 0
| IR-15 | Skápar hvíldarrými a,b,c & d | 4 | stk |  | 0
| IR-16 | Bekkur í heimarými E | 1 | stk |  | 0
| IR-17 | Sérkennslurými A & B (speglun) | 2 | stk |  | 0
| IR-18 | Salerni barna A & B | 2 | stk |  | 0
| IR-19 | Salerni barna C & D | 2 | stk |  | 0
| IR-20 | Skápar á leikskólastjórnendur | 2 | stk |  | 0
| IR-21 | Munaskápar í fataherbergi 2. hæð | 1 | stk |  | 0
| IR-22 | Skápar í heimarými E og F | 2 | stk |  | 0
| IR-23 | Bekkur í heimarými F | 1 | stk |  | 0
| IR-24 | Skápar í hvíldarrými E og F (speglun) | 2 | stk |  | 0
| IR-25 | Innrétting á salerni barna C & D | 2 | stk |  | 0
| IR-26 | Hilla á salerni barna E & F | 2 | stk |  | 0
| IR-28 | Skóhilla í anddyri B | 1 | stk |  | 0
| IR-29 | Skóhilla í anddyri A | 1 | stk |  | 0
| IR-30 | Innrétting þvottahúsi | 1 | stk |  | 0
| IR-31 | Innrétting ræsting 1. hæð | 1 | stk |  | 0
| IR-32 | Skápur undir stiga ræsting | 1 | stk |  | 0
| IR-33a og 33b | Eldhús kaffistofa starfsmanna | 1 | stk |  | 0
| IR-35 | Skápar í vinnuaðstöðu kennara | 1 | stk |  | 0
| IR-36 | Innrétting ræsting 2. hæð | 1 | stk |  | 0
| IR-37 | Bekkur í fataherbergi 2. hæð | 1 | stk |  | 0
| IR-38 | Skóhilla í anddyri D | 1 | stk |  | 0
| IR-39 | Bekkur í anddyri D | 1 | stk |  | 0
| IR-40 | Þurrkrými B | 1 | stk |  | 0
| IR-41 | Innrétting á salerni barna E & F | 2 | stk |  | 0
| IR-42 | Skóhilla í anddyri A | 1 | stk |  | 0
| IR-43 | Hillur gróðurhús | 1 | stk |  | 0
| IR-44 | Pallur í fjölnota sal | 1 | stk |  | 0
| IR-45 | Básar salerni barna A & B | 2 | stk |  | 0
| IR-46 | Básar salerni barna C & D | 2 | stk |  | 0
| IR-47 | Básar salerni barna E & F | 2 | stk |  | 0
| IR-48 | Þurrkrými A | 1 | stk |  | 0
| IR-49 | Þurrkrými A & B | 1 | stk |  | 0
| IR-50 | Skóhillur í anddyri C | 1 | stk |  | 0
| IR-51 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-52 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-53 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-54 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-55 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-56 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-57 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-58 | Fatarými á gangi | 2 | stk |  | 0
| IR-59 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| IR-60 | Fatarými á gangi | 1 | stk |  | 0
| Kafli 6.1 - Samtals: |  |  |  |  | 0
6.2 | Annar búnaður
6.2.1 | Lyfta |  | 1 | stk |  | 0
6.2.2 | Handrið og handlistar
| Glerhandrið og festingar |  | 9.7 | lm |  | 0
| Handlisti á glerhandrið |  | 9.7 | lm |  | 0
| Handlisti á stiga |  | 22 | lm |  | 0
6.2.3 | Felliveggir |  |  |  |  | 0
| Felliveggur - Efri hæð |  | 1 | stk |  | 0
| Felliveggur - Neðri hæð |  | 1 | stk |  | 0
6.2.4 | Búnaður á salerni |  |  |  |  | 0
| Spegill 500x700 |  | 2 | stk |  | 0
| Spegill 400x800 |  | 7 | stk |  | 0
| Spegill 600x800 |  | 6 | stk |  | 0
| Spegill 500x1000 |  | 4 | stk |  | 0
| Sápuskammtari |  | 26 | stk |  | 0
| Handþurrkubox |  | 16 | stk |  | 0
| Vegghengd ruslafata |  | 16 | stk |  | 0
| Salernisrúlluhaldarar |  | 23 | stk |  | 0
| Stuðningsslá í sturtu |  | 2 | stk |  | 0
| Armstoðir við salerni |  | 4 | stk |  | 0
| Vegghengdur salernisbursti |  | 7 | stk |  | 0
6.2.5 | Fellistigi og eldvarnartjald
| Eldvarnartjald |  | 1 | stk |  | 0
| Fellistigi utanhúss |  | 1 | stk |  | 0
6.2.6 | Frysti og kælieiningar í eldhúsi
| Frystiklefi í eldhúsi |  | 1 | stk |  | 0
| Kæliklefi í eldhúsi |  | 1 | stk |  | 0
| Kafli 6. - Samtals: |  |  |  |  | 0
KAFLI 6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | [5 empty] | 0

## 7 Frágangur utanhúss-130422
Uppfært 13.04.2022
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
7 | Frágangur Utanhúss
7.1 | Útveggjafrágangur
7.1.1 | Takkadúkur á sökkla |  | 27 | m² |  | 0
| Trefjabundnar sementsplötur á sökkla |  | 128 | m² |  | 0
7.1.2 | Frágangur útveggja | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.3 | Undirkerfi | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.4 | Einangrun útveggja 100mm |  | 998 | m² |  | 0
7.1.5 | Öndunardúkur á einangrun |  | 998 | m² |  | 0
7.1.6 | Ytra undirkerfi | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.7 | Álklæðning - Kasettur |  | 991 | m² |  | 0
| Álklæðning - Slétt innaná kanta og þakkanntur |  | 224 | m² |  | 0
7.1.8 | Frágangur álklæðningar við jörðu | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.9 | Flasningar í efri brún glugga | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.10 | Frágangur í neðri brún glugga | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.11 | Áláfellur og vatnsbretti | Magntala innifalin í klæðningu
7.1.12 | Álprófílar - Vagnageymsla |  | 45 | m² |  | 0
| Einangrun undir milligólf |  | 38 | m² |  | 0
7.1.13 | Grindverk á svölum |  | 28.6 | lm |  | 0
7.1.14 | Timburklæðning utanhúss - Við anddyri |  | 12 | m² |  | 0
| Einangrun undir skyggni |  | 10 | m² |  | 0
7.1.15 | Timburklæðning á útihúsum á lóð |  | 110 | m² |  | 0
7.1.16 | Gróðurhús - Glerþak með prófílum |  | 22 | m² |  | 0
| Gróðurhús - Glerveggir með prófílum |  | 42 | m² |  | 0
| Kafli 7.1 - Samtals: |  |  |  |  | 0
7.2 | Þakfrágangur
7.2.1 | Frágangur þaks undir torf og timburpall á þaksvölum | Magntölur innifaldar 7.2.2
7.2.2 | Torfþak
| Þakpappi - Rakavarnarlag |  | 1152 | m² |  | 0
| Einangrun - Harðpressuð steinull 350mm-100mm |  | 1029 | m² |  | 0
| Einangrun undir pall - Álagsvæði |  | 103 | m² |  | 0
| Einangrun útihúsa - Harðpressuð steinull 100mm |  | 22 | m² |  | 0
| Tvöfaldur þakpappi - Vatnsvarnarlag á einangrun og upp á kanta |  | 1445 | m² |  | 0
| Bolladúkur |  | 1005 | m² |  | 0
| Jarðvegsdúkur |  | 1005 | m² |  | 0
| Rótarlag - 80mm |  | 954 | m² |  | 0
| Úthagatorf |  | 954 | m² |  | 0
| Úthagatorf útihúsa |  | 51 | m² |  | 0
| Stuðningskantur fyrir torf á hallandi þökum |  | 77 | lm |  | 0
7.2.3 | Völusteinar - 250 mm frá kannti (þykkt 130mm) |  | 10 | m3 |  | 0
| Vinkill - Milli völusteins og úthagatorfs |  | 277 | lm |  | 0
7.2.4 | Viðarpallur á þaksvölum
| Undirkerfi |  | 91 | m² |  | 0
| Viðarpallur |  | 91 | m² |  | 0
7.2.5 | Veggur í beði á svölum |  | 28 | m² |  | 0
7.2.6 | Blómabeð á þaksvölum - Uppbygging og blómaker |  | 19.6 | lm |  | 0
7.2.7 | Hallandi þök | Magntölur innifaldar 7.2.2 |  |  |  | 0
7.2.8 | Þakniðurfall |  | 20 | stk |  | 0
| Niðurfallsrör |  | 93 | lm |  | 0
| Skotrenna |  | 148 | lm |  | 0
| Þakrenna gróðurhúss |  | 7 | lm |  | 0
| Kafli 7.2 - Samtals: |  |  |  |  | 0
7.3 | Útihurðir, gluggar, gler og gluggakerfi
| ÚG-1 |  | 12 | stk |  | 0
| ÚG-2 |  | 17 | stk |  | 0
| ÚG-3 |  | 7 | stk |  | 0
| ÚG-4 |  | 10 | stk |  | 0
| ÚG-5 |  | 9 | stk |  | 0
| ÚH-1 |  | 1 | stk |  | 0
| ÚH-2 |  | 1 | stk |  | 0
| ÚH-3 |  | 1 | stk |  | 0
| ÚH-4 |  | 2 | stk |  | 0
| ÚH-5 |  | 3 | stk |  | 0
| ÚH-6 |  | 1 | stk |  | 0
| ÚHÚ-1 |  | 1 | stk |  | 0
| ÚHÚ-2 |  | 2 | stk |  | 0
| ÚHÚ-3 |  | 1 | stk |  | 0
| ÚHÚ-4 |  | 1 | stk |  | 0
| GLV-1 | ÚH-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-2 | IV-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-3 | ÚH-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-4 | IV-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-5 | ÚH-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-6 | IV-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-7 | IV-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-8 | ÚH-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-11 | IV-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-12 | ÚH-GLV | 1 | stk |  | 0
| GLV-13 | IV-GLV | 1 | stk |  | 0
| Þakgluggi |  | 7 | stk |  | 0
| Kafli 7.3 - Samtals: |  |  |  |  | 0
KAFLI 7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | [5 empty] | 0

## 8 Frágangur á lóð-200422
Uppfært 20.04.2022
Leikskólinn Urriðaholti
Útboð nr. 2106507
NR. | VERKÞÁTTUR | SKÝRING | MAGN | EINING | EININGARVERÐ | HEILDARVERÐ
8 | FRÁGANGUR Á LÓÐ
8.1 | Almenn atriði
8.1.1 | Lóð við upphaf framkvæmda |  |  | án verðs |  | 0
8.1.2 | Mælingar og málsetningar |  |  | án verðs |  | 0
| Kafli 2.1 - Samtals: |  |  |  |  | 0
8.2 | Jarðvinna
8.2.1 | Almennt |  |  | án verðs
8.2.2 | Drenmöl |  | 40 | m3 |  | 0
8.2.3 | Mulningur undir malbik |  | 20 | m3 |  | 0
8.2.4 | Jöfnun undir playtop fallvarnarefni |  | 1 | heild |  | 0
8.2.5 | Gróðurmold undir grassvæði |  | 109 | m3 |  | 0
8.2.6 | Jarðvegsbætur á gróðurmold í beðum | 60 cm | 332 | m3 |  | 0
| Kafli 8.2 - Samtals: |  |  |  |  | 0
8.3 | Frágangur yfirborðs
8.3.1 | Almennt |  |  | án verðs
8.3.2 | Grjóthleðsla | Við sandkassa og garðyrkjusvæði | 32 | lm |  | 0
8.3.3 | Stakt grjót | Sérvalið holtagrjót (fleygað) | 54 | stk |  | 0
8.3.4 | Sandur í sandkassa | 50 cm djúpur | 27 | m3 |  | 0
8.3.5 | Trjákurl |  | 4 | m3 |  | 0
8.3.6 | Ecoraster E50 og Ecoraster bloxx | Grindur fyrir bílastæði | 463 | m2 |  | 0
8.3.7 | Malbikaður stígur | Göngu- og hjólastígur á leiksvæði | 245 | m2 |  | 0
8.3.8 | Malbik | Malbik við innkeyrslu | 503 | m2 |  | 0
8.3.9 | Sögun á malbiki |  | 284 | lm |  | 0
8.3.10 | Forsteyptur kantsteinn | Óðalskantsteinn 24x16x13 cm | 414 | lm |  | 0
8.3.11 | Kantsteinn umferðartálmi |  | 55 | lm |  | 0
8.3.12 | Vélsteyptur kantsteinn |  | 181 | lm |  | 0
8.3.13 | Hellulögn |  |  |  |  | 0
| Hellur gráar gegndræpar lausnir 40x40x6 cm | Aðkoma og sandkassi | 588.5 | m2 |  | 0
| Hellur gráar gegndræpar lausnir 20x40x6 cm | Leiksvæði | 85.8 | m2 |  | 0
| Vínarsteinn | Stígar | 60.7 | m2 |  | 0
8.3.14 | Sögun á hellum |  | 70 | lm |  | 0
8.3.15 | Playtop fallvarnarefni undirbúningi og jöfnun | fallhæð 1.6-2.7 m | 763 | m2 |  | 0
8.3.16 | Gervigras |  | 111 | m2 |  | 0
8.3.17 | Grasmottur |  | 9 | stk |  | 0
8.3.18 | Stiklur |  | 1 | heild |  | 0
| Kafli 8.3 - Samtals: |  |  |  |  | 0
8.4 | Mannvirki og búnaður
8.4.1 | Almennt |  |  | án verðs
8.4.2 | Timburbryggjur |  | 47 | m2 |  | 0
8.4.3 | Sandkassahliðar |  | 25 | lm |  | 0
8.4.4 | Ungbarnagirðing |  | 24 | lm |  | 0
8.4.5 | Ungbarnahlið |  | 2 | stk |  | 0
8.4.6 | Gróðurvarnargirðingar |  | 276.5 | lm |  | 0
8.4.7 | Matjurtarkassi og safnkassi |  | 5 | stk |  | 0
8.4.8 | Hjólabogar |  | 7 | stk |  | 0
8.4.9 | Hleðslustöðvar við bílastæði |  | 10 | stk |  | 0
8.4.10 | Skilti og merkingar við bílastæði |  | 1 | heild |  | 0
8.4.11 | Tröppur
| Steypt þrep | einingar breidd 150 cm | 4 | stk |  | 0
| Steypt þrep | einingar breidd 200 cm | 9 | stk |  | 0
| Steypt þrep | einingar breidd 220 cm | 4 | stk |  | 0
| Steypt þrep | einingar breidd 300 cm | 5 | stk |  | 0
8.4.12 | Handlisti við stiga og stoðveggi |  | 96.4 | lm |  | 0
8.4.13 | Handlisti við skábraut |  | 25.5 | lm |  | 0
8.4.14 | Girðing umhverfis leikskólalóð
| Girðingarefni | Legi Rpur 1230 mm | 163 | lm |  | 0
| Gönguhlið |  | 2 | stk |  | 0
| Aksturshlið 3 metrar |  | 1 | stk |  | 0
8.4.15 | Girðing á stoðveggi |  | 46.2 | lm |  | 0
8.4.16 | Leiktæki og búnaður/ uppsetning |  |  |  |  | 0
A | Drumbatjald | TP101 (Duncan&Grove) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 3 | klst |  | 0
B | Bekkur | Lava 173 (ArtformUrbanFurniture) | 3 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 1 | klst |  | 0
C | Bekkur | Loop 135 (ArtformUrbanFurniture) | 3 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 0.5 | klst |  | 0
D | Gormatæki | Stjarna J856 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 1 | klst |  | 0
E | Gormatæki | Eldflaug 0607-1 (VincyPlay-Krumma) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 1.5 | klst |  | 0
F | Gormatæki | Selur KPL102 (Kompan-Krumma) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 2.3 | klst |  | 0
G | Gormatæki | Býfluga SPRING 0608-2 (VincyPlay-Krumma) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 1 | klst |  | 0
H | Kastali | J38703 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 8 | klst |  | 0
I | Stór fiskur | Urriði the salmon (Monstrum) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 50 | klst |  | 0
J | Klifurgöng | 104625M (Lappset-Jóhann Helgi) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 4 | klst |  | 0
K | Klifurtæki | J410 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 6 | klst |  | 0
L | Klifurreipi | COR10544 (Kompan-Krumma) | 2 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 4.6 | klst |  | 0
M | Kofi | WD1401 (VincyPlay-Krumma) | 2 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 4 | klst |  | 0
N | Kofi | J254 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 2 | klst |  | 0
O | Kofi | J287 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 2 | klst |  | 0
P | Lautarborð | J605 (Proludic-Garðyrkjan) | 4 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 4 | klst |  | 0
R | Mark | S574 (EuroPlay-Garðyrkjan) | 2 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 4 | klst |  | 0
S | Rennibraut | NRO308 (Kompan-Krumma) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 7.5 | klst |  | 0
T | Rennibraut | M96371 (Lappset-Jóhann Helgi) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 0.5 | klst |  | 0
U | Róla | J490 (Proludic-Garðyrkjan) | 2 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 12.4 | klst |  | 0
V | Körfuróla | J491 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 1.5 | klst |  | 0
X | Ungbarnaróla | J498 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 1.5 | klst |  | 0
Y | Trampólín | Loop (Rampline) | 4 | stk |  | 0
| Vinna við uppsetningu (áætl.) |  | 4 | klst |  | 0
Z | Hringekja | J2404 (Proludic-Garðyrkjan) | 1 | stk |  | 0
Playtop spheres kúlur
| 60 cm þvermál |  | 5 | stk |  | 0
| 45 cm þvermál |  | 2 | stk |  | 0
| 35 cm þvermál |  | 2 | stk |  | 0
| Kafli 8.4 - Samtals: |  |  |  |  | 0
8.5 | Gróðursvæði
8.5.1 | Almennt |  |  | án verðs
8.5.2 | Þökulögn |  | 1459 | m2 |  | 0
8.5.3 | Gróðursetning trjá og runna |  |  |  |  | 0
| Tré |  | 45 | stk |  | 0
| Runnar |  | 686 | stk |  | 0
8.5.4 | Uppbinding trjáplantna |  | 25 | stk |  | 0
8.5.5 | Þekjuefni | Sandur 10 cm | 26 | m3 |  | 0
| Kafli 8.5 - Samtals: |  |  |  |  | 0
KAFLI 8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: | [5 empty] | 0